ANEXO X

DIRETRIZES BIM -R06

Requisitos de Troca de Informação (EIR) e 
Requisitos de Informação do Projeto (PIR)

MINUTA PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS - METODOLOGIA BIM

Sumário

1.	APRESENTAÇÃO

1.1.	DADOS DO PROJETO

2.	JUSTIFICATIVA

3.	REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO – EIR

3.1.	USOS BIM PRETENDIDOS

3.2.	PLANEJAMENTO INICIAL

3.3.	CDE – USO, GOVERNANÇA E RASTREABILIDADE

3.4.	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO

3.5.	GESTÃO DOS DOCUMENTOS E MODELOS

3.6.	NOMENCLATURA DE MODELOS E DOCUMENTOS

4.	REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DO PROJETO (PIR)

4.1.	DIRETRIZES PARA DESENVOLVIMENTO DO MODELO BIM DE PROJETO

4.2.	REQUISITOS ESPECÍFICOS

4.3.	PARÂMETROS

4.4.	INFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS E NÃO GEOMÉTRICAS

4.5.	REQUISITOS DE INFORMAÇÃO

5.	OPEN BIM

ORIENTAÇÃO DE USO: Este documento contém diretrizes para a elaboração do Termo de Referência BIM para projetos desenvolvidos com uso da metodologia BIM. Recomenda-se que seja utilizado como anexo ao Termo de Referência e editado conforme o tipo de projeto, o objeto da contratação e suas especificidades.

Todas as caixas de notas explicativas em vermelho deverão ser excluídas da versão final do documento. Após sua elaboração pelo Departamento, recomenda-se o encaminhamento para o e-mail labim@spgg.rs.gov.br, para validação ou eventuais ajustes. Os itens em vermelho que não são notas explicativas devem ser preenchidos ou ajustados de acordo com o tipo de contratação.

# APRESENTAÇÃO

Este documento estabelece as diretrizes gerais a serem observadas pela CONTRATADA na elaboração de projetos com uso da metodologia BIM, servindo como referência técnica complementar ao Edital. As orientações aqui contidas visam assegurar a padronização, a qualidade e a conformidade das entregas, em alinhamento com a legislação vigente, especialmente a Lei nº 14.133/2021, e com as boas práticas de Modelagem da Informação da Construção.

## DADOS DO PROJETO

| SECRETARIA | PREENCHER |
| --- | --- |
| Número do processo | Preencher |
| Nome do projeto | Preencher |
| Objeto | Preencher |
| Endereço | Preencher |
| Área do projeto | Preencher |

NOTA EXPLICATIVA 01: Complementar este tópico com mais informações sobre o objeto da contratação retiradas do termo de referência.

# JUSTIFICATIVA

A adoção da metodologia BIM nesta contratação fundamenta-se no art. 19, §3º, da Lei nº 14.133/2021, bem como nas diretrizes da Estratégia BIMGov-RS do Estado do Rio Grande do Sul.

Sua aplicação justifica-se pela necessidade de elevar a qualidade técnica dos projetos, ampliar a rastreabilidade das informações, apoiar a compatibilização entre disciplinas, reduzir inconsistências entre modelos e documentação, melhorar a previsibilidade de quantitativos e fortalecer os processos de fiscalização, aprovação e gestão da informação ao longo do empreendimento.

A contratação em BIM também busca assegurar interoperabilidade, padronização de entregas, uso de ambiente comum de dados (CDE), maior transparência administrativa e melhores condições para futura operação e manutenção do ativo, quando aplicável. Isso resulta em inúmeras vantagens que beneficiam todo o ciclo de vida do projeto:

Precisão: O BIM permite uma representação precisa do edifício, o que é crucial para novos projetos, reformas e restauros, onde detalhes e medidas exatas são essenciais.

Colaboração Eficiente: Facilita a colaboração entre equipes multidisciplinares, permitindo a integração de dados de diferentes especialidades, como arquitetos, engenheiros e especialistas em restauração.

Redução de Erros: Minimiza erros e retrabalho, pois todos os aspectos do projeto são abordados de maneira coordenada.

Simulações e Análises Detalhadas: Permite simulações e análises detalhadas que auxiliam na identificação de problemas antes que ocorram, economizando tempo e recursos.

Modelos de Manutenção Digital: Viabiliza a criação de modelos digitais de manutenção, que auxiliam na gestão eficiente das futuras necessidades de conservação do edifício, contribuindo para sua longevidade.

Em resumo, a escolha da metodologia BIM representa a abordagem mais adequada para a elaboração de projetos, devido à sua capacidade de promover eficiência, precisão e colaboração ao longo de todo o ciclo de vida do edifício.

# REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO – EIR

Os Requisitos de Troca de Informação (EIR) correspondem ao conjunto de requisitos de informação estabelecidos pela CONTRATANTE, aplicáveis aos marcos de entrega previstos para o desenvolvimento do projeto, com a finalidade de definir, de forma objetiva, os contêineres de informação a serem entregues e as condições para sua validação e aceitação. No âmbito deste TR-BIM, os EIR estabelecem:

O que deve ser entregue, considerando o conteúdo informacional por disciplina, escopo e finalidade de uso;

Quando deve ser entregue, contemplando marcos, prazos e ciclos de revisão;

Em que formato e estrutura, incluindo formatos nativos e interoperáveis, convenções de nomenclatura, metadados obrigatórios, classificação aplicável e requisitos de interoperabilidade;

Com qual Nível de Necessidade de Informação (LOIN), incluindo, quando aplicável, as dimensões ND (informação geométrica) e NI (informação não geométrica);

Quais os critérios de aceitação e validação, incluindo verificações de consistência, coordenação, interoperabilidade, tolerâncias, evidências e requisitos de status, revisão e adequação ao propósito do contêiner no fluxo do CDE.

Os EIR também definem os métodos e os procedimentos para utilização do Ambiente Comum de Dados (CDE), abrangendo regras de submissão, revisão, aprovação, controle de versões, rastreabilidade, permissões de acesso e arquivamento das informações.

Esses requisitos orientam o planejamento, a produção, a verificação e a entrega das informações, servindo de base para a elaboração do BEP, no qual a CONTRATADA deverá demonstrar como atenderá às exigências definidas pela CONTRATANTE.

## USOS BIM PRETENDIDOS

A contratação deverá contemplar apenas os usos BIM efetivamente necessários ao objeto contratado, garantindo que as exigências estejam alinhadas às finalidades dos modelos, às entregas previstas e aos resultados esperados.

NOTA EXPLICATIVA 02: Os usos BIM a serem adotados neste projeto devem ser selecionados em consonância com os objetivos contratuais, as etapas de desenvolvimento e a finalidade de uso das informações. Todos os usos não aplicáveis deverão ser retirados deste termo.

Modelagem de condições existentes (openBIM)

Desenvolvimento do projeto (nativo)

Documentação a partir do modelo BIM (Nativo)

Coordenação e Compatibilização 3D (openBIM)

Planejamento 4D (openBIM)

Orçamento 5D (openBIM)

Simulação e Desempenho (openBIM)

Operação e Manutenção (openBIM)

As-Built (Nativo)

NOTA EXPLICATIVA 03: A definição, descrição e aplicação dos usos BIM

Podem ser discutidas com o LaBIM-RS.

## PLANEJAMENTO INICIAL

Será realizada uma fase inicial obrigatória de planejamento pós-assinatura, cuja finalidade é consolidar, entre as partes, as regras de produção, coordenação, entrega, validação e controle das informações do empreendimento. A aprovação do BEP Pós-Contrato condiciona o prosseguimento das etapas subsequentes.

NOTA EXPLICATIVA 04: Esta fase de planejamento inicial deverá ser aplicada a todos os tipos de contratação de projeto e deve ser prevista no cronograma de entregas do termo de referência. O BEP modelo estará disponível no site do LaBIM RS, porém outros modelos poderão ser utilizados desde que acordado entre CONTRATANTE e CONTRATADA.

### DESIGNAÇÃO DO COORDENADOR/GERENTE BIM

A CONTRATADA deverá designar um Coordenador/Gerente BIM, responsável pela gestão técnico-informacional do contrato e pela interlocução formal com a CONTRATANTE e a comissão de fiscalização. Este profissional deverá ser apresentado formalmente, com atribuição explícita de responsabilidades e comprovação de experiência compatível com a natureza e complexidade do objeto. Compete ao Coordenador/Gerente BIM, no mínimo:

Conduzir a fase de planejamento e apresentar/esclarecer o BEP à CONTRATANTE;

Assegurar o alinhamento metodológico entre disciplinas (processos, padrões e entregas);

Definir e controlar a estratégia de coordenação, federação e compatibilização;

Garantir a publicação, rastreabilidade e conformidade das entregas no CDE;

Apoiar a fiscalização no entendimento de modelos, documentos e relatórios, quando demandado.

Requisitos técnicos do Coordenador/Gerente BIM:

Registro profissional ativo:

CREA (Engenharias);

CAU (Arquitetura).

Comprovação de responsabilidade técnica nas atividades declaradas:

ART (CREA) ou RRT (CAU) de coordenação / compatibilização / gerenciamento de projetos BIM (inclusive ART/RRT de cargo/função, quando aplicável), e/ou;

Certidão de Acervo Técnico – CAT;

### APRESENTAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO BIM (BEP) PÓS-CONTRATO

A CONTRATADA deverá preencher e complementar o BEP Pós-Contrato com base no modelo disponibilizado pela CONTRATANTE, submetendo-o à aprovação formal antes do início da etapa de projeto. Definições e momento de preenchimento:

BEP Pré-Contrato (fase de licitação/contratação): documento de referência apresentado pelo CONTRATANTE no Edital / Termo de Referência (podendo ser um BEP preliminar ou diretrizes). Deve ser avaliado pela licitante e, quando aplicável, complementado na proposta para demonstrar entendimento, capacidade, recursos, estratégia de entrega e aderência aos requisitos.

BEP Pós-Contrato (fase de mobilização e execução): versão consolidada e acordada do BEP, atualizada após a assinatura do contrato, incorporando as definições finais (equipe e papéis, ferramentas e CDE, padrões, ND / NI / LOIN, cronograma de entregas, fluxos de aprovação, QA/QC, interoperabilidade, regras de nomenclatura e revisões). Deve ser preenchido e aprovado no início do contrato, antes de começar o projeto, e passa a ser a referência oficial durante toda a execução, com atualizações controladas por gestão de mudanças. O BEP deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens:

#### Plano de Coordenadas e georreferenciamento

Definir o ponto base, o sistema de referência (datum e sistema de coordenadas) e as diretrizes para uso por todas as disciplinas, incluindo:

Representação gráfica do ponto base e referências (origem compartilhada, norte, níveis);

Quando houver múltiplas edificações, definição de ponto base por edificação, vinculado à coordenada geral do empreendimento;

Sempre que possível, adoção de sistema UTM, com indicação clara do fuso e datum;

instruções sobre como as equipes deverão configurar e manter coordenadas compartilhadas, garantindo consistência em modelos nativos e IFC.

#### Estratégia de divisão dos modelos

Definir critérios técnicos para particionamento (quando necessário), visando performance, organização e interoperabilidade, incluindo:

Critérios de decisão (complexidade, volume de informação, tamanho de arquivo, disciplina, pavimentos, setores, sistemas);

Nomenclaturas, relacionamento entre arquivos e estratégia de vinculação (links);

Regras de integridade (mesma origem, mesmos níveis, referência única de coordenadas);

Orientação para modelos por edificação e/ou por pavimentos tipo, quando aplicável.

#### Estratégia de federação e coordenação

Descrever a estratégia para construção e manutenção do Modelo Federado, integrando disciplinas (arquitetura, estrutura, instalações etc.), incluindo:

Ferramenta(s) de federação e verificação (ex.: Navisworks, Solibri, BIMcollab ZOOM ou equivalente);

Periodicidade de atualização do modelo federado (por etapa e/ou por ciclo de coordenação);

Critérios de controle de versão, validação e aceitação;

Procedimento de detecção, registro, priorização e encerramento de interferências (issues), com rastreabilidade no CDE.

#### Atualização e controle de revisões do BEP

O BEP Pós-Contrato deverá ser atualizado ao longo do desenvolvimento dos projetos sempre que houver mudanças de escopo, revisão de requisitos, ajustes técnicos ou alterações de equipe/processo, devendo:

Registrar a revisão em histórico próprio (data, responsável, descrição da mudança);

Justificar a alteração e indicar impactos em entregas, cronograma ou responsabilidades;

Submeter revisões relevantes à ciência/aprovação da CONTRATANTE, quando aplicável.

#### Condições existentes e georreferenciamento

A CONTRATADA deverá entregar o modelo BIM das condições existentes conforme levantamento oficial, georreferenciado de acordo com o Plano de Coordenadas aprovado, assegurando origem compartilhada e níveis de referência consistentes, de forma a suportar coordenação e disciplinas futuras.

O levantamento deverá contemplar, além de arquitetura e entorno, instalações e elementos aparentes de outras disciplinas.

Quando contratado, o levantamento por laser scanner deverá considerar o referencial topográfico oficial, com nuvem de pontos devidamente registrada e referenciada (*).

NOTA EXPLICATIVA 05: (*) Retirar o item caso não seja contratado o levantamento por laser scanner.

### ENTREGAS NO CDE

O processo de entrega, revisão e aprovação será realizado exclusivamente no CDE definido pela CONTRATANTE.

Deverão ser entregues, conforme a etapa e os usos BIM previstos, os seguintes formatos, quando aplicáveis:

Modelo nativo/autoral;

IFC 2x3, IFC 4 ou IFC 4.3, conforme definido no BEP e nos requisitos de interoperabilidade da contratação;

DWG;

PDF;

XLSX.

## CDE – USO, GOVERNANÇA E RASTREABILIDADE

O Ambiente Comum de Dados (CDE) deverá atuar como ambiente oficial para gestão das informações do empreendimento, assegurando governança, rastreabilidade, integridade, controle de revisões e preservação dos registros. A plataforma será aquela definida pela CONTRATANTE, devendo atender aos requisitos de controle de acesso, versionamento, transmissão, arquivamento e segurança da informação.

Para contratações de Projetos e Execução de Obras, regidas pelas Secretarias do Governo Estadual, o Ambiente Comum de Dados (CDE) preferencial será o Autodesk Docs (ACC Docs), salvo disposição em contrário no edital. Todas as transmissões, revisões e pareceres devem ocorrer no CDE.

NOTA EXPLICATIVA 06: Caso necessário, entrar em contato com a SOP ou LABIM-RS para validar durante a fase de planejamento a possibilidade de uso de CDE - apenas para Secretarias Estaduais. Os demais entes públicos, caso utilizem estes modelos, devem definir estratégia própria para este tópico ou realizar termo de cooperação com o LABIM-RS.

### OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS RELACIONADAS AO CDE

Compete à CONTRATADA, no âmbito do CDE:

Utilizar o CDE como meio oficial para submissão, revisão, aprovação e entrega de contêineres de informação;

Solicitar e gerir os acessos de sua equipe e de terceiros sob sua responsabilidade, observando os perfis de permissão e a política de segurança da informação definida pela CONTRATANTE;

Assegurar que sua equipe esteja treinada quanto aos procedimentos de carregamento, organização, submissão, revisão e controle da informação no CDE;

Prever, às suas expensas, os recursos tecnológicos, acessos, capacitações e eventuais licenças complementares necessárias ao pleno atendimento das obrigações contratuais na plataforma definida pela CONTRATANTE.

## GESTÃO DA COMUNICAÇÃO

Após a formalização contratual, a CONTRATADA e a CONTRATANTE deverão validar, no âmbito do planejamento inicial, a estratégia de comunicação e intercâmbio de informações a ser adotada no CDE.

A comunicação formal entre o Coordenador/Gerente BIM da CONTRATADA e a comissão técnica de fiscalização deverá ocorrer, preferencialmente, por meio das funcionalidades disponíveis na plataforma CDE definida pela CONTRATANTE, com destaque para:

Transmissão: funcionalidade destinada ao envio de arquivos e documentos para avaliação da CONTRATANTE. Os pareceres técnicos emitidos pela fiscalização deverão, igualmente, ser formalizados e disponibilizados à CONTRATADA por meio deste recurso.

Problemas (Issues): funcionalidade destinada ao registro de apontamentos, que deverão ser realizados diretamente sobre os arquivos hospedados no CDE, assegurando a rastreabilidade e a centralização das informações. Cada apontamento deverá ser devidamente categorizado por tipo, atribuído ao responsável pela resolução e acompanhado até sua efetiva conclusão.

Figura 2 - Fluxo de comunicação

Todas as trocas de informação deverão conter, de forma padronizada:

Identificação do emissor;

Data da comunicação;

Objeto ou conteúdo da mensagem;

Status da solicitação (aberto, em análise, concluído, etc.).

Esses registros são essenciais para garantir o controle formal das interações e o acompanhamento sistemático do desenvolvimento do projeto.

A empresa CONTRATADA deverá, ainda, elaborar relatórios consolidados de compatibilização em formato PDF e BCF, contendo os registros das compatibilizações realizadas entre os modelos disciplinares. Esses relatórios deverão ser arquivados em pastas específicas no CDE, organizadas por etapa de entrega, seguindo nomenclatura padronizada vinculada ao cronograma do projeto. Os documentos servirão como base para a análise técnica da fiscalização, subsidiando validações parciais, emissão de pareceres técnicos e registros de conformidade ao longo do ciclo de vida do projeto.

## GESTÃO DOS DOCUMENTOS E MODELOS

A gestão dos entregáveis deverá ser conduzida pelo coordenador ou gerente designado pela CONTRATADA, utilizando o Ambiente Comum de Dados (CDE) oficial.

A CONTRATADA poderá utilizar, a seu critério, ambiente interno de trabalho, gerenciador de arquivos, repositório auxiliar ou CDE próprio para as etapas internas de produção, coordenação e revisão, desde que não comprometa os requisitos de governança, rastreabilidade, integridade e prazos estabelecidos nesta contratação.

Contudo, a utilização desses ambientes auxiliares não substitui, em nenhuma hipótese, a obrigação de publicação formal dos contêineres de informação no CDE oficial da CONTRATANTE, que será o único ambiente reconhecido para fins de submissão, revisão, aceite, rastreabilidade e auditoria contratual, especialmente nos marcos de entrega definidos.

### VERSÃO VERSUS REVISÃO

No contexto de um Ambiente Comum de Dados (CDE), a versão de um arquivo é gerada automaticamente a cada novo envio ou salvamento do documento na plataforma. Assim, uma mesma revisão de projeto pode conter múltiplas versões, correspondentes às atualizações realizadas durante seu desenvolvimento ou correções internas antes da entrega oficial.

Já a Revisão está vinculada a marcos formais de entrega. Trata-se do registro oficial de uma determinada etapa do projeto entregue à CONTRATANTE. Por exemplo, a primeira emissão do Projeto Básico será identificada como Revisão 00. Após análise e retorno com solicitações de ajustes, a nova entrega com as devidas alterações será classificada como Revisão 01, e assim sucessivamente.

Figura 3

### CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA DE DADOS DO MODELO

A configuração da estrutura de dados do modelo BIM visa assegurar uma organização clara, acessível e padronizada das informações de projeto, facilitando sua gestão, leitura e interoperabilidade. Para isso, o modelo deve contemplar vistas adequadas (plantas, cortes, elevações), uso consistente de famílias de anotações e formatos de folhas conforme padrões técnicos e exigências legais. Elementos gráficos como espessuras de linha, estilos de objetos e aplicação de materiais devem ser ajustados para garantir representações visuais precisas. Além disso, é essencial configurar corretamente objetos básicos de sistemas (HVAC, elétrica, hidráulica) e componentes (portas, janelas, etc.), respeitando a categorização adequada e evitando o uso de objetos genéricos, de modo a garantir consistência geométrica e informacional ao longo de todo o ciclo de projeto.

Organização das informações de projeto: O modelo deve conter estrutura e informações de forma clara e acessível, facilitando a gestão e compreensão dos dados do projeto.

Tipos de vistas: O modelo deve incluir diferentes perspectivas, como plantas, cortes e elevações, para atender a diversas necessidades de análise e apresentação.

Anotações: As anotações no modelo devem garantir clareza e consistência nas informações apresentadas no projeto.

Formato de folha de desenho: Devem ser estabelecidos formatos padrão para folhas de desenho, assegurando uniformidade e clareza das informações, de acordo com as exigências específicas de cada prefeitura.

Espessura de linha: As linhas devem ter espessuras ajustadas para diferenciar elementos nos desenhos, melhorando a legibilidade e compreensão.

Estilos de objetos: Os objetos no modelo devem ter uma aparência visual definida, como cores e texturas, para uma representação gráfica clara.

Materiais básicos: Os materiais selecionados para os elementos do modelo devem assegurar uma representação precisa e funcional, seguindo a materialidade de acordo com cada fornecedor caso já exista uma definição.

Componentes básicos de sistemas: Devem ser configurados elementos de sistemas essenciais como HVAC, elétrica e hidráulica, garantindo que estejam na categoria correspondente à sua função. Deve-se evitar a utilização de modelos genéricos.

Componentes: Devem ser criados ou ajustados componentes, como portas, janelas, entre outros, assegurando que estejam na categoria correta. É importante que as informações e geometrias essenciais estejam disponíveis e sejam consistentes, como dimensões e características particulares de cada elemento, evitando também o uso de modelos genéricos.

## NOMENCLATURA DE MODELOS E DOCUMENTOS

A padronização da nomenclatura dos modelos e documentos constitui requisito fundamental para assegurar a organização, a rastreabilidade, o controle de versões e a correta identificação das informações produzidas ao longo do desenvolvimento do empreendimento. No contexto BIM, a adoção de uma estrutura de codificação clara e uniforme favorece a interoperabilidade entre equipes, disciplinas e sistemas, além de reduzir ambiguidades no armazenamento, na consulta, na revisão e na aprovação dos arquivos no ambiente comum de dados.

A estrutura completa de dados e informações para composição do nome do arquivo está disponível anexo 05_BIMGovRS_Nomenclatura de arquivos.

Dessa forma, a nomenclatura dos modelos e documentos deverá ser definida e apresentada no Plano de Execução BIM (BEP), observando critérios consistentes de identificação do órgão responsável, objeto da contratação, localização, etapa, disciplina, conteúdo técnico e revisão. Preferencialmente, deverá ser adotada a estrutura taxonômica apresentada a seguir, de modo a garantir uniformidade na produção e gestão da informação ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento do projeto.

Tabela 1 - Estrutura Taxonomia

| TAXONOMIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | SECRETARIA RESPONSÁVEL | CÓDIGO EM MAIÚSCULO |
| 2 | SECRETARIA DEMANDANTE (quando houver) | CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO 4-5 DÍGITOS |
| 3 | MUNICÍPIO | SIGLA DO MUNICÍPIO |
| 4 | OBJETO DA CONTRATAÇÃO | CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO 4-5 DÍGITOS |
| 5 | SETORIZAÇÃO (quando houver) | CÓD. DO BLOCO OU PAVIMENTO (caso necessário) |
| 6 | ETAPA DO PROJETO | CÓDIGO 2 LETRAS MAIÚSCULAS |
| 7 | DISCIPLINA | CÓDIGO 3-4 LETRAS MAIÚSCULAS |
| 8 | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | CÓDIGO DA SÉRIE OU DO CONTEÚDO |
| 9 | REVISÃO DO DOCUMENTO | CÓDIGO 1 LETRAS MAIÚSCULAS E 2 NÚMERO |

Exemplo nomenclatura dos modelos:

SOP_SPGG_POA_2026X_SSS_EP_ARQ_R00

SOP_SPGG_POA_2026X_SSS_EP_FED_R00

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOP | SPGG | POA | 2026X | SSS | EP | ARQ | R00 |

Exemplo nomenclatura dos documentos:

SOP_SPGG_POA_2026X_SSS_EP_ARQ_100_R00

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOP | SPGG | POA | 2026X | SSS | EP | ARQ | 100 | R00 |

NOTA EXPLICATIVA 07: A sugestão de nomenclatura dos modelos pode ser ajustada conforme necessidade da secretaria.

# REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DO PROJETO (PIR)

Esta seção estabelece os critérios e requisitos técnicos para a elaboração dos modelos de informação dos projetos (modelos BIM) ao longo das diferentes fases do projeto. A modelagem deve ser orientada não apenas pela representação geométrica, mas também pela incorporação progressiva de informações não geométricas, garantindo a utilidade dos modelos para os diversos usos definidos, tais como simulações, extração de quantitativos, orçamentação, compatibilização, documentação técnica e gestão da edificação.

A CONTRATADA deverá garantir a consistência geométrica, informacional e organizacional dos modelos, assegurando que todos os elementos estejam corretamente categorizados, parametrizados e aptos para exportação em formatos interoperáveis, como o IFC. Além disso, a modelagem deve atender às exigências para quantificação, documentação técnica e coordenação entre disciplinas, conforme diretrizes estabelecidas neste documento e nos anexos correspondentes.

As diretrizes aqui descritas visam assegurar a integridade técnica dos modelos, sua rastreabilidade, legibilidade e aproveitamento ao longo de todo o ciclo de vida do ativo, desde a concepção até a operação e manutenção.

## DIRETRIZES PARA DESENVOLVIMENTO DO MODELO BIM DE PROJETO

Os modelos BIM deverão ser desenvolvidos considerando as etapas construtivas previstas e os métodos executivos adotados na obra, assegurando que os elementos sejam representados de acordo com a sua forma real de construção ou com o nível de detalhamento compatível com os objetivos informacionais de cada fase do projeto. Essa abordagem visa garantir a coerência entre o modelo digital e a execução física, facilitando o planejamento, a compatibilização e a extração de informações ao longo do ciclo de vida do empreendimento.

Definição de eixos, níveis e planos de referência;

Locação do ponto de referência;

Usar elevação topográfica definida no controle de posicionamento do projeto;

Definição do norte de projeto e alinhamento do projeto em relação ao norte verdadeiro;

Todos os textos e anotações do projeto deverão estar preferencialmente em letras maiúsculas.

Os componentes utilizados deverão ter suas dimensões básicas paramétricas.

As dimensões dos elementos devem ser precisas e não genéricas;

Durante a modelagem, deve-se considerar que os modelos BIM serão utilizados como fonte primária para a extração de quantitativos e informações necessárias à orçamentação e planejamento da obra. Portanto, os elementos modelados deverão estar estruturados conforme os critérios técnicos e parâmetros definidos pelo orçamentista, garantindo consistência nas medições e rastreabilidade das informações. A utilização de ferramentas, objetos ou métodos de modelagem que impossibilitem a extração direta e automatizada das quantidades exigidas deverá ser evitada. Caso sejam identificadas limitações nesse sentido, caberá ao projetista responsável realizar os ajustes necessários nos modelos, de modo a atender integralmente aos requisitos de quantificação estabelecidos pela CONTRATANTE;

Cada disciplina de projeto da(s) edificação(ões) do empreendimento deverá ser desenvolvida em arquivo próprio (individual), assegurando a autonomia dos modelos disciplinares, a rastreabilidade das revisões e o desempenho adequado em ambiente colaborativo.

Os modelos disciplinares deverão ser vinculados (links) a um modelo geral da edificação e, em seguida, vinculada ao modelo de implantação, que atuará como Modelo Federado. Esse Modelo Federado será a referência para visualização integrada, coordenação, compatibilização e verificação de interferências entre disciplinas.

A vinculação deverá seguir o Plano de Coordenadas comum definido para o empreendimento, assegurando o correto posicionamento espacial, a consistência entre arquivos e a interoperabilidade nas trocas de informação.

O Modelo Federado deverá ser atualizado na periodicidade definida no BEP, e utilizado como referência nas reuniões de coordenação, nas rotinas de validação técnica e nos processos de controle de qualidade e aprovação das entregas.

Figura 4 - Organização dos modelos

Todos os arquivos de modelo de uma edificação deverão possuir níveis padronizados e compatíveis;

A nomenclatura dos materiais criados deverá indicar de forma clara e resumida qual o material em questão. As informações relativas a propriedades térmicas, propriedades acústicas etc., se necessárias, devem ser indicados em parâmetros próprios e nunca na nomenclatura do material;

Todos os elementos deverão ser modelados com referência ao nível ao qual pertencem.

Os objetos do modelo devem ser desenvolvidos com o devido detalhamento geométrico e informacional, em conformidade com os Níveis de Detalhamento (ND) e Níveis de Informação (NI) estabelecidos no Plano de Execução BIM (BEP) do projeto.

Os Níveis de Detalhe (ND) definem o grau de desenvolvimento geométrico dos elementos representados nos modelos BIM, de acordo com a fase do projeto e seu respectivo uso. Essa classificação orienta os projetistas sobre o nível de precisão exigido em cada etapa e permite que CONTRATANTES e fiscalizadores avaliem a consistência da modelagem em relação aos objetivos contratuais.

Tabela 2 - Níveis de Detalhe

| NÍVEL DE DETALHE (ND) | DESCRIÇÃO | EXEMPLO PRÁTICO |
| --- | --- | --- |
| ND1 | Representação simbólica ou ilustração 2D genérica, sem geometria. | Símbolo 2D de sanitário em planta baixa. |
| ND2 | Geometria genérica tridimensional, sem dimensões definidas. | Volume genérico representando uma mesa. |
| ND3 | Geometria definida com dimensões reais e precisas. | Viga de concreto 20x40cm com geometria precisa. |
| ND4 | Detalhamento com conexões e interfaces entre disciplinas. | Parede modelada com camadas + interferência elétrica coordenada. |
| ND5 | Detalhamento completo para fabricação, montagem e instalação. | Estrutura metálica com parafusos, furos e chapas de ligação para fabricação. |

Os Níveis de Informação (NI) definem a profundidade dos dados não geométricos incorporados aos objetos no modelo BIM, orientando a sua utilização ao longo do ciclo de vida do ativo, desde a concepção até a operação e manutenção.

Tabela 3 - Níveis de Informação

| NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI) | DESCRIÇÃO | FINALIDADE PRINCIPAL |
| --- | --- | --- |
| NI1 | Descrição e código de identificação na vista | Identificação e organização |
| NI2 | Inclusão de informações técnicas e funcionais que permitem análises e simulações, como desempenho térmico, acústico, estrutural e energético. | Análise e validação de desempenho |
| NI3 | Informações destinadas à orçamentação, como código indicado na tabela de orçamento (Código EAP), descrição de serviços e unidades de medida. | Orçamentação e quantitativos |
| NI4 | Dados operacionais e de manutenção, como fabricante, número de série, vida útil, manuais, cronogramas de manutenção, entre outros. Suporta a gestão do ativo após a obra. | Gestão de ativos e operação do edifício |

As anotações devem ser preferencialmente paramétricas. No entanto, informações não paramétricas serão aceitas, desde que decorram de limitação da ferramenta utilizada.

Os componentes do projeto devem ser modelados e planejados, desde a concepção do projeto, para retirada de informações paramétricas e extração de quantidades.

Não deve haver objetos duplicados ou sobrepostos.

A operabilidade do modelo deve ser preservada. Cabe ao projetista avaliar o melhor objeto ou componente adequado ao desempenho do modelo.

Todos os objetos devem estar corretamente atribuídos às suas respectivas categorias de elementos no modelo. Caso a ferramenta utilizada não permita essa categorização diretamente no arquivo nativo, deverá ser obrigatoriamente configurado e preenchido o parâmetro IfcExportAs, garantindo que, na exportação para o formato IFC, os elementos  sejam classificados de forma adequada conforme sua função e tipologia.

Os templates dos softwares de modelagem devem ser compatíveis em todas as disciplinas na configuração de fases e níveis de projeto, quando utilizados o mesmo software.

Em regra, os objetos não devem ser modelados no local ou em categoria de modelo genérico, no entanto, a CONTRATADA poderá submeter à aprovação da comissão técnica de fiscalização esta opção, desde que devidamente justificada e registrada no BEP ou anexo.

Os tipos de cada objeto não devem possuir o mesmo nome.

Todos os objetos devem possuir nome com identificação de tipo e material correspondente.

Preenchimento de Parâmetros:

Utilizar o parâmetro “Tipo” para colocar de forma resumida nome do objeto, material e dimensões.

Utilizar o parâmetro “Marca de tipo” para códigos de elementos construtivos.

Utilizar o parâmetro “Comentários de tipo” para a descrição dos elementos construtivos.

Quando esses parâmetros não estiverem disponíveis, a CONTRATADA deverá informar no BEP, quais são os parâmetros a serem usados.

Como referência geral, considera-se que o modelo BIM poderá suportar a extração da maior parte dos itens da planilha orçamentária, admitindo-se que determinados serviços diretos e indiretos não sejam representados no modelo e devam ser quantificados por métodos tradicionais. O percentual estimado deverá ser validado no BEP ou no TR específico da contratação.”

- A CONTRATADA deverá:

Identificar no BEP ou em planilha os itens não modelados;

Definir o critério de medição e a referência (SINAPI/SICRO ou equivalente, validar com os requisitos do TR do projeto)

Vincular cada item ao código EAP;

Entregar planilhas e memórias de cálculo complementares, assegurando rastreabilidade e não duplicidade entre quantidades extraídas do modelo e as apuradas por método tradicional.

As entregas dos modelos BIM em seu formato nativo devem conter não somente o modelo e seus elementos em si, mas todas as configurações (filtros de visualização, parâmetros, organização, nomenclaturas etc.), análises, objetos, pranchas, cortes, vistas 3D, elevações, anotações, planilhas, e demais documentações geradas para a concretização dos projetos.

NAVEGADOR DE PROJETOS, VISTAS DE TRABALHO E VISTAS DE DOCUMENTAÇÃO: Estes itens devem estar configurados de acordo com cada disciplina, além de relacionados às etapas de entrega previstas no cronograma e no BEP.

TABELAS: Os arquivos nativos devem conter todas as tabelas de elementos quantificáveis, considerando ambientes, acabamentos e todos os componentes.

PRANCHAS: Os arquivos nativos devem conter as pranchas de documentação técnica com a mesma nomenclatura dos arquivos entregues em pdf e dwg.

Paredes e elementos estruturais devem ser modelados por pavimento.

A modelagem de paredes deve ser realizada em camadas ou composta de acordo com a definição do BEP.

## REQUISITOS ESPECÍFICOS

No caso de levantamentos cadastrais realizados a partir de nuvens de pontos, o modelo deverá ser desenvolvido com o grau de detalhamento compatível com a fase inicial de projeto, conforme especificado no BEP.  Princípios gerais:

Validade da informação: a nuvem de pontos é a referência primária. O modelo deve representar fielmente o que foi medido (sem “forçar ficar reto” ou idealizar elementos desalinhados).

Coordenadas e fase: usar Coordenadas Compartilhadas, Norte Verdadeiro e Norte do Projeto; todos os elementos As-Built na fase “Existente”.

Interoperabilidade: garantir exportações IFC (versão definida no BEP) com mapeamento de propriedades/Property Sets; registrar issues via BCF quando aplicável.

Tolerâncias geométricas: respeitar as tolerâncias por disciplina definidas no BEP.

Quando alguma informação exigida não puder ser aferida na nuvem de pontos, classificar como “NI – não determinado” e justificar no Relatório de Conformidade As-Built.

NOTA EXPLICATIVA 08: Retirar o item caso não seja contratado o levantamento cadastral em BIM.

## PARÂMETROS

A padronização dos parâmetros é essencial para garantir a consistência das informações, a interoperabilidade entre disciplinas e a adequada extração de dados ao longo do desenvolvimento do projeto. Esses parâmetros deverão ser definidos, organizados e controlados de forma centralizada, de modo a assegurar uniformidade na modelagem, rastreabilidade das informações e suporte aos processos de quantificação, orçamentação e verificação dos modelos. As diretrizes a seguir estabelecem os critérios mínimos para criação, uso, compartilhamento e gestão desses parâmetros no âmbito do empreendimento.

Devem estar em português;

Parâmetros globais e compartilhados devem ser enviados pelo Coordenador designado pela CONTRATADA para os responsáveis das disciplinas, com o passo-a-passo para a adição aos modelos, possibilitando a parametrização das informações e a extração orçamentária no decorrer do trabalho;

Os parâmetros compartilhados devem ser salvos em um arquivo único, e compartilhado de forma on-line com todos os projetistas envolvidos com o projeto.

Não deverá ter parâmetros repetidos;

Não deverá ter parâmetros compartilhados carregados no projeto que não estejam em uso.

Todos os parâmetros compartilhados e globais devem ser relacionados no BEP, indicando o seu uso;

Quando a solução de modelagem adotada pela equipe contratada não permitir a criação de Parâmetros, será necessário informar no BEP, qual o parâmetro correspondente será usado.

## INFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS E NÃO GEOMÉTRICAS

No contexto da modelagem BIM, os elementos digitais que compõem os modelos devem conter dois tipos fundamentais de informações: geométricas e não geométricas. A correta estruturação e associação dessas informações é essencial para garantir que os modelos atendam às finalidades técnicas, gerenciais e contratuais previstas no escopo da contratação.

Informações Geométricas:  São os dados relacionados à forma, dimensão, posição e representação visual dos elementos modelados. Representam o aspecto tridimensional (ou bidimensional, em certos casos) dos componentes do projeto. São essenciais para a análise espacial, coordenação entre disciplinas, detecção de interferências (clash detection), visualização 3D e extração de quantitativos confiáveis. Exemplos:

Altura, largura, comprimento, espessura;

Volume e área;

Localização espacial (coordenadas e níveis de referência);

Orientação e inclinação.

Informações Não Geométricas: São os dados vinculados aos elementos do modelo que não dizem respeito à sua forma ou representação visual, mas sim às suas características técnicas, funcionais, normativas e gerenciais. Incluem:

Materiais e especificações técnicas;

Parâmetros de desempenho (acústico, térmico, estrutural etc.);

Fabricante, modelo, data de instalação ou substituição;

Parâmetros de orçamento e planejamento:

Código de orçamento;

Descrição de orçamento;

Base de dados do Orçamento;

Unidade;

Código EAP;

Apresentar as informações geométricas e não geométricas no Plano de Execução BIM (BEP) ou em anexo.

### CONTROLE DE PARÂMETROS PARA INFORMAÇÕES

As informações geométricas e não geométricas devem manter plena compatibilidade entre os diferentes modelos. Para objetos que representem ou compartilhem a mesma informação, deverá ser utilizado o mesmo parâmetro, garantindo padronização, consistência de dados e interoperabilidade entre disciplinas. Dessa forma:

Os parâmetros adotados devem assegurar rastreabilidade e auditabilidade dos dados, permitindo à CONTRATANTE verificar a aderência aos requisitos mínimos para extração automatizada, consistente e reprodutível dos quantitativos necessários à orçamentação.

Todos os objetos modelados devem estar corretamente categorizados e parametrizados, garantindo compatibilidade com as ferramentas e padrões de orçamento utilizados pela Administração Pública.

A ausência, inconsistência ou preenchimento inadequado de parâmetros que inviabilize a extração direta dos dados será considerada não conformidade, sujeita à solicitação de correção e reentrega pela fiscalização técnica, antes da validação da etapa correspondente.

Lista de Parâmetros para Quantitativos (5D) e, quando aplicável, Planejamento 4D: A CONTRATADA deverá apresentar a relação completa dos parâmetros a serem utilizados para quantificação orçamentária (5D) e, quando houver, para planejamento (4D), devidamente alinhados aos usos do modelo BIM e aos requisitos de informação estabelecidos no BEP. Essa relação deverá ser entregue em planilha eletrônica (.xlsx), publicada no CDE, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

Nome do Parâmetro;

Origem;

Tipo de informação;

Informação cadastrada;

Disciplina;

A tabela a seguir exemplifica, mas não limita, como deverá ocorrer a entrega da tabela de parâmetros.

Tabela 4 - Tabela de parâmetros

| Nome do Parâmetro | Origem | Tipo de informação | Informação cadastrada | Disciplina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código Orçamento | Compartilhado | Texto | Código para orçamento | Todas |
| Código EAP | Compartilhado | Texto | Código para planejamento 4D | Todas |
| Unidade | Criado no projeto | Texto | Unidade de medida | Todas |
| Comentário de Tipo | Nativo | Texto | Descrição para orçamento | Todas |

Independentemente da ferramenta de autoria utilizada (Revit, Archicad, OpenBuildings, Blender-Bonsai, etc.), os modelos entregues em formato IFC (ISO 16739-1) devem apresentar, obrigatoriamente, a estrutura de dados definida no Plano de Execução BIM (BEP).

Padronização de Prefixos: Para garantir a interoperabilidade e evitar conflitos com o esquema nativo da buildingSMART, todas as propriedades customizadas devem ser agrupadas em Property Sets identificados pelo prefixo do projeto ou órgão (ex: IFC_Gov_RS), sendo vedado o uso do prefixo reservado Pset_ para dados não padronizados;

Responsabilidade Técnica: Compete exclusivamente à CONTRATADA a configuração das tabelas de mapeamento (Parameter Mapping) e a tradução dos parâmetros nativos para o esquema IFC.

Integridade e Validação: A exportação deve garantir que os dados sejam íntegros, consistentes e vinculados corretamente aos elementos espaciais e componentes, permitindo a validação automatizada em ferramentas de Model Checking (auditoria de modelos).

Para verificar a lista oficial de parâmetros nativos (os chamados Psets oficiais), a referência oficial é o IFC Specifications Database da buildingSMART International. A consulta deve ser feita de acordo com a versão do esquema que você está utilizando (geralmente IFC2x3 ou IFC4), pois houve adições e mudanças significativas entre elas.

## REQUISITOS DE INFORMAÇÃO

A estruturação dos dados deve obedecer ao escalonamento de requisitos previsto para cada fase, garantindo que os Níveis de Desenvolvimento (ND) e Informação (NI) estejam em conformidade com o estipulado no BEP.

### INFORMAÇÕES DE ARQUITETURA E URBANISMO

Tabela 5 - Requisitos de Informação - Arquitetura

| NOME | UNIDADE | DEFINIÇÃO | NI |
| --- | --- | --- | --- |
| Altura | m | Medida vertical do item | 1 |
| Largura | m | Menor medida horizontal total do item | 1 |
| Comprimento | m | Maior medida horizontal total do item | 1 |
| Espessura | cm ou mm | Espessura total ou de componente do item | 1 |
| Descrição do objeto | - | Descrição do material utilizado quanto à cor, tipo de material e tipo de acionamento, se for o caso. | 1 |
| Área | m² | Espaço bidimensional/superfície | 1 |
| Volume | m³ | Espaço tridimensional | 1 |
| Inclinação | % | Razão entre a altura e a distância horizontal | 1 |
| Raio | cm ou m | Raio de um item ou componentes | 1 |
| Nível de referência | cm | Nível de referência | 1 |
| Nome do ambiente | - | Nome de uma região ou espaço delimitado | 1 |
| Pé direito livre | m | Medida vertical livre entre o piso acabado e qualquer elemento estrutural | 1 |
| Desnível | m | Diferença entre as alturas de dois níveis | 1 |
| Taxa de ocupação | % | Determinação legal da LUOS que limita a relação entre a projeção vertical das edificações do terreno e sua área total. | 1 |
| Coeficiente de aproveitamento | - | Determinação legal da LUOS que limita a relação entre a área edificada e a área do terreno. | 1 |
| Revestimento | cm | Espessura dos revestimentos internos e externos | 1 |
| Tipo de luminária | - | Tipo de luminária conforme sua instalação, tipo de lâmpada, fluxo luminoso (lm) e temperatura de cor (K). | 2 |
| Quantidade de lâmpadas/luminárias | un | Quantidade de luminárias/lâmpadas utilizadas | 1 |
| Texto comunicação visual | - | Conteúdo (texto, imagem/pictogramas) escritos na placa de comunicação visual | 1 |
| Material da placa | - | Descrição do material da placa | 1 |
| Cor da placa | - | Caracterização das cores da placa | 1 |
| Afastamento | m | Distância entre elementos na implantação | 1 |

### PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DE ESTRUTURAS

Tabela 6 - Requisitos de Informação - Estrutura

| NOME | UNIDADE | DEFINIÇÃO | NI |
| --- | --- | --- | --- |
| Altura | m | Altura total do elemento estrutural | 1 |
| Categoria | - | Categoria do elemento estrutural (viga, pilar, laje, etc.) | 1 |
| Cobrimento | cm | Cobrimento da armadura | 2 |
| Comprimento | m | Comprimento total do elemento estrutural | 1 |
| Largura | m | Largura total do elemento estrutural | 1 |
| Material | - | Material do elemento estrutural | 2 |
| Módulo de elasticidade | MPa | Módulo de elasticidade | 2 |
| Nível de referência | cm | Nível de referência | 1 |
| Peso específico | kN/m³ | Peso específico do concreto armado ou do elemento metálico | 2 |
| Resistência | MPa | fck | 2 |
| Taxa de aço | kg/m³ | Taxa de aço | 2 |
| Armadura | Kg | Peso de aço | 2 |
| Tratamento superficial | M² | Tratamento das superfícies | 2 |
| Estrutura metálica | Kg | Peso | 2 |
| Bloco | un | Contagem de blocos | 1 |
| Grauteamento | m³ | Volume de graute | 1 |
| tf | mm | Espessura da mesa/aba do perfil metálico | 1 |
| TRRF | min | Tempo requerido de resistência ao fogo | 2 |
| tw | mm | Espessura da alma do perfil metálico | 1 |
| Volume | m³ | Quantidade de concreto no elemento | 1 |
| Tipo de ligação | - | Tipo de ligação entre os elementos estruturais | 3 |

### PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DE HIDRÁULICA

Tabela 7 - Requisitos de Informação - Hidráulica

| NOME | UNIDADE | DEFINIÇÃO | NI |
| --- | --- | --- | --- |
| Acabamento | - | Tipo de acabamento: cromado, branco, etc. | 1 |
| Altura | cm | Altura total | 1 |
| Altura do fecho hídrico | cm | Altura entre o piso acabado e a saída de água | 1 |
| Classe de pressão | m.c.a. | Pressão de trabalho | 2 |
| Comprimento | m | Comprimento total | 1 |
| Declividade | % | Declividade do segmento de tubulação | 1 |
| Diâmetro nominal | mm | Diâmetro nominal | 1 |
| Largura | m | Largura total | 1 |
| Material | - | Material | 1 |
| Nível de referência | cm | Nível/piso de referência | 1 |
| Tipo de escoamento | - | Sob pressão, gravidade, etc. | 1 |
| Temperatura de acionamento | °C | Temperatura de acionamento | 2 |
| Temperatura máxima | °C | Temperatura máxima | 2 |
| Sistema | - | Sistema ao qual o elemento pertence (água fria, esgoto, água quente, etc) | 1 |
| Vazão | L/s | Vazão nominal | 2 |

### PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DE DRENAGEM

Tabela 8 - Requisitos de Informação - Drenagem

| NOME | UNIDADE | DEFINIÇÃO | NI |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão | L/s | Vazão | 2 |
| Velocidade | m/s | Velocidade | 2 |
| Volume | m³ | Espaço tridimensional | 1 |
| Cota de fundo | m | Para poços de visita, poços com tubo de queda e terminais de limpeza | 1 |
| Cota de chegada | m | Para poços de visita, poços com tubo de queda e terminais de limpeza | 1 |
| Diâmetro da seção | m | Diâmetro dos emissários, interceptores, canais etc. | 1 |

### PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DE ELÉTRICA

Tabela 9 - Requisitos de Informação - Elétrica

| NOME | UNIDADE | DEFINIÇÃO | NI |
| --- | --- | --- | --- |
| Potência | KW | Potência nominal de consumo | 1 |
| Seção nominal | mm² | Área da seção transversal | 2 |
| Dimensão (Alt. x Larg x Comp. | m | Dimensões totais | 1 |
| Tipo de sensor | - | Tipo de sensor, se for o caso | 1 |
| Aplicação do equipamento | - | Uso a que se destina | 1 |
| Frequência | Hz | Frequência admitida | 2 |
| Tensão | V | Tensão admitida | 1 |
| Corrente nominal | A | Capacidade de condução de corrente | 2 |
| Tipo de material | - | Tipo de material do eletroduto | 1 |
| Diâmetro nominal | mm | Diâmetro nominal | 1 |
| Altura | m | Medida vertical do item | 1 |
| Largura | m | Menor medida horizontal total do item | 1 |
| Classe de isolamento | V | Valor de tensão máxima suportada pelo elemento | 2 |
| Potência nominal | KVA/KW | Potência fornecida pelo elemento | 1 |
| Resistência nominal | ohm | Capacidade de oposição à corrente elétrica | 2 |
| Material | - | Tipo do material | 1 |

### PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DE MECÂNICA

| NOME | UNIDADE | DEFINIÇÃO | NI |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidade de Refrigeração/Aquecimento: | BTU/h | Capacidade do equipamento | 2 |
| Vazão: | m³/h | Vazão do equipamento | 2 |
| Potência Elétrica: | W | Potência do equipamento | 1 |
| Diâmetro (Dreno, Tubulação Frigorígena): | mm | Diâmetro dos tubos | 1 |
| Pressão de Trabalho: | mmca | Pressão das peças e sistema | 2 |
| Nível de Ruído: | Db | Nível de ruído do equipamento ou rede | 2 |
| Velocidade: | m/s | Velocidade | 2 |
| Perda de Carga: | mmca | Pressão das peças e sistema | 2 |
| Dimensões - Comprimento (C), Largura (L) e Altura (H): | mm | Dimensões do elemento | 1 |
| Alcance: | m |  | 1 |
| Ângulo: | ° |  | 1 |
| Temperatura: | °C | Temperatura de operação | 1 |

### PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DE PPCI

Tabela 10 - Requisitos de Informação - PPCI

| NOME | UNIDADE | DEFINIÇÃO | NI |
| --- | --- | --- | --- |
| Área de cobertura | m² | Área atendida pelo sprinkler | 1 |
| Carga | L ou kg | Quantidade de agente extintor no equipamento | 1 |
| Classe de incêndio | - | Classe atendida pelo extintor | 1 |
| Tipo de luminária | - | Tipo de luminária conforme sua instalação, tipo de lâmpada, fluxo luminoso (lm) e temperatura de cor (K). | 1 |
| Quantidade de lâmpadas/luminárias | un | Quantidade de luminárias/lâmpadas utilizadas | 1 |
| Texto comunicação visual | - | Conteúdo (texto, imagem/pictogramas) escritos na placa de comunicação visual | 1 |
| Material da placa | - | Descrição do material da placa | 1 |
| Cor da placa | - | Caracterização das cores da placa | 1 |
| Condutores de captação | m | Comprimento dos condutores | 1 |

Durante o desenvolvimento do projeto, a CONTRATANTE poderá solicitar a inclusão de novos parâmetros, conforme julgar necessário para melhor identificação e quantificação dos objetos de projeto.

Para as entidades que sejam consumidoras de energia elétrica, deverão trazer a informação de potência (W, kW, VA, kVA), corrente (mA, A) e tensão (V).

Tubulações devem trazer informações adicionais de diâmetro e classe de pressão.

# OPEN BIM

Os modelos, de todas as disciplinas envolvidas no projeto, deverão ser exportados preferencialmente no formato IFC 4 (Reference View ou Design Transfer View) ou superior, conforme os padrões abertos de interoperabilidade definidos pela buildingSMART. A escolha da versão e do esquema de exportação IFC deverá considerar a compatibilidade com os softwares utilizados e as funcionalidades exigidas pela CONTRATANTE, assegurando a preservação da integridade, completude e fidelidade das informações contidas nos modelos nativos. A CONTRATADA deverá configurar os parâmetros de exportação, garantindo que:

As categorias dos elementos estejam corretamente classificadas segundo a taxonomia IFC;

As quantidades e propriedades dos objetos estejam corretamente vinculadas e acessíveis no modelo exportado;

Não haja perda de informações geométricas ou não geométricas relevantes para a verificação, uso ou extração de dados pela CONTRATANTE.

Antes da entrega final, todos os arquivos IFC deverão passar por verificação técnica, de modo a assegurar a consistência dos dados, a correta estrutura de codificação e a aderência aos requisitos estabelecidos neste documento e no BEP. Arquivos que apresentarem inconsistências ou não conformidades deverão ser corrigidos antes da submissão para validação.

Verificar no item Parâmetros, se a estrutura de dados está organizada para entrega do modelo IFC.

# COMPATIBILIZAÇÃO

Para os fins deste Termo de Referência, adota-se a seguinte distinção operacional: compatibilização é o processo de coordenação técnica e verificação integrada entre disciplinas, com foco na identificação, análise, tratamento e rastreabilidade de interferências, incoerências e lacunas entre modelos e documentos; controle de qualidade é a verificação interna executada pela CONTRATADA antes de cada submissão, com o objetivo de assegurar conformidade aos requisitos do contrato, do BEP e dos padrões de modelagem; e auditoria é a verificação formal realizada pela CONTRATANTE, para fins de fiscalização, validação e aceite das entregas. A compatibilização deverá assegurar que, antes de cada marco de entrega, os modelos disciplinares, a documentação emitida e o modelo federado sejam verificados de forma integrada para o atendimento à demanda funcional, conformidade normativa, coerência geométrica e informacional.

Figura 5 - Processo de Compatibilização

## ATENDIMENTO À DEMANDA FUNCIONAL

Verifica se o projeto realmente responde ao programa de necessidades e aos objetivos do empreendimento. Não basta o modelo estar tecnicamente bem desenhado. Ele precisa atender ao uso pretendido.

Aqui são avaliados aspectos como a presença de todos os ambientes previstos, o atendimento às áreas e capacidades exigidas, os fluxos e adjacências entre espaços, os percursos operacionais e os requisitos-alvo de desempenho, como conforto térmico, acústico e funcionalidade de uso.

Sugestões de verificação:

Programa de Necessidades: presença de 100% dos ambientes/elementos previstos.

Áreas e capacidades: atendimento às áreas úteis/locais técnicas, lotação, fluxos e circulações previstas.

Adjacências e fluxos: relações funcionais, setorização, percursos (usuários, manutenção, evacuação, carga/descarga).

Desempenho: requisitos-alvo (térmico, acústico, luminoso, durabilidade), quando aplicável à fase.

## CONFORMIDADE NORMATIVA

Garante que o projeto e modelo estejam aderentes às exigências técnicas, legais e regulatórias aplicáveis. Isso inclui a verificação de acessibilidade, segurança contra incêndio e pânico, atendimento às normas técnicas de cada disciplina, exigências urbanísticas, afastamentos, recuos, taxas de ocupação, permeabilidade e demais condicionantes legais do empreendimento.

Essa etapa é indispensável porque muitos problemas de projeto não surgem por falha geométrica, mas por não conformidade técnica ou legal. Um modelo pode estar sem conflitos visuais aparentes e, ainda assim, inadequado para aprovação, execução ou operação.

Sugestões de verificação:

Acessibilidade e saídas de emergência (ex.: NBR 9050, NBR 9077 e correlatas estaduais/CBM).

Segurança contra incêndio/PPCI (itens críticos do Corpo de Bombeiros/local).

Elétrica, hidrossanitária, AVAC, SPDA, estrutural (NBRs aplicáveis e requisitos de concessionárias).

Legislação urbanística (recuos, CA/TO, gabaritos, taxa de permeabilidade etc.).

## COERÊNCIA GEOMÉTRICA E INFORMACIONAL

Aqui são verificadas as interferências entre disciplinas, a integridade do modelo, a ausência de objetos duplicados, a correta categorização dos elementos, o alinhamento entre níveis, eixos e origem compartilhada, além do georreferenciamento e da interoperabilidade na exportação dos arquivos.

É nesse campo que entram as análises com modelos federados, a classificação de clashes, a revisão de posicionamento de elementos e a checagem da consistência geométrica da informação.

Sugestões de verificação:

Coordenação 3D: classificar e direcionar as interferências que precisam de ajustes ou que são apenas conflitos de modelagem, verificação dos corredores técnicos, acessibilidade de manutenção, entre outros.

Integridade do modelo: sem objetos duplicados/sobrepostos; categorias corretas; ND/NI/LOIN atendidos.

Georreferenciamento e referências: origem compartilhada, níveis alinhados, sistema de coordenadas comum.

Interoperabilidade: exportação IFC conforme EIR; propriedades e quantidades preservadas.

## ORIENTAÇÕES

A verificação de interferência nos projetos deve ocorrer continuamente entre as disciplinas. A periodicidade da apresentação à comissão de fiscalização das verificações entre modelos deverá ser realizada nas datas apresentadas no cronograma do projeto, durante a reunião de coordenação, ou previamente às datas de entregas, em marcos estabelecidos no BEP.

Além das avaliações individuais de cada disciplina, a CONTRATADA deverá realizar a avaliação das disciplinas por intermédio de modelo federado.

Cabe à CONTRATADA identificar, analisar e julgar as questões que devem ser tratadas e levadas para as discussões em reuniões de coordenação com participação dos projetistas responsáveis e da comissão de fiscalização.

# AUDITORIA

Deverá ser realizada, em cada entrega, auditoria no modelo a fim de garantir que nenhum elemento do modelo contenha dados incorretos e que todos contenham os dados mínimos necessários para aquele momento de desenvolvimento do modelo. Como checagem padrão, deve-se garantir que o modelo esteja de acordo com os padrões, critérios e dados básicos acordados entre CONTRATANTE e CONTRATADA.

Antes da entrega dos modelos BIM, a CONTRATADA, deverá realizar auditoria de qualidade com base na Matriz de Avaliação do Modelo BIM de acordo com modelo definido no documento “04_BIMGovRS_Matriz de Avaliação dos Modelos” e cada modelo deverá ter classificação mínima de 80% para aprovação da etapa com relação a sua qualidade. A avaliação é realizada por pontuação cumulativa, ou seja, ((100% / número de itens para avaliar) * número de itens atendidos).

Após recebimento dos modelos BIM desenvolvidos pela CONTRATADA, o CONTRATANTE irá realizar auditoria de qualidade com base na Matriz de Avaliação do Modelo BIM com os mesmos critérios aplicados no item 1 dessa seção.

A comissão de fiscalização fará auditoria dos modelos através de apontamentos nos modelos por meio do CDE e através de parecer técnico.

NOTA EXPLICATIVA 09: A avaliação deverá seguir a Matriz de Avaliação do Modelo BIM e ser classificada em atendido, atendido parcialmente e não atendido. A fiscalização do contrato poderá atribuir pontuação aos itens de acordo com o contrato e o estabelecido em edital.

Tabela 11 - Matriz de Avaliação do Modelo BIM

| ITEM | GRUPO | AVALIAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estrutura Geral do Modelo | O modelo está no sistema de coordenadas correto? |
| 2 | Estrutura Geral do Modelo | Os níveis (grids e planos de referência) estão configurados corretamente? |
| 3 | Estrutura Geral do Modelo | As disciplinas estão organizadas de forma clara e consistente? |
| 4 | Estrutura Geral do Modelo | O arquivo do modelo segue a nomenclatura definida no BEP? |
| 5 | Estrutura Geral do Modelo | Os objetos estão alocados nas categorias adequadas? |
| 6 | Geometria e Elementos do Modelo | O modelo apresenta elementos duplicados ou inconsistentes? |
| 7 | Geometria e Elementos do Modelo | As geometrias estão completas e conectadas corretamente? |
| 8 | Geometria e Elementos do Modelo | Há elementos flutuantes ou não ancorados no modelo? |
| 9 | Geometria e Elementos do Modelo | Os níveis de detalhamento (ND / NI) atendem aos requisitos? |
| 10 | Geometria e Elementos do Modelo | Os espaços e zonas estão definidos e etiquetados corretamente? |
| 11 | Qualidade da Informação | Os parâmetros de cada elemento estão preenchidos conforme os requisitos? |
| 12 | Qualidade da Informação | O modelo está com as informações obrigatórias estão incluídas? |
| 13 | Qualidade da Informação | O modelo apresenta metadados consistentes? |
| 14 | Qualidade da Informação | As tabelas de quantitativos refletem os elementos modelados? |
| 15 | Qualidade da Informação | Os parâmetros compartilhados seguem os padrões acordados? |
| 16 | Coordenação e Compatibilidade | O modelo foi submetido a uma análise de interferências (clash detection)? |
| 17 | Coordenação e Compatibilidade | As interferências foram resolvidas e documentadas? |
| 18 | Coordenação e Compatibilidade | Os modelos das disciplinas foram combinados corretamente? |
| 19 | Coordenação e Compatibilidade | As alterações de outras disciplinas foram incorporadas? |
| 20 | Coordenação e Compatibilidade | Os níveis e referências de cada disciplina estão alinhados? |
| 21 | Requisitos de Entrega | O formato do arquivo está conforme o solicitado? |
| 22 | Requisitos de Entrega | O modelo foi revisado e aprovado antes de ser entregue? |
| 23 | Requisitos de Entrega | O CDE contém as versões mais recentes? |
| 24 | Requisitos de Entrega | Os dados foram exportados corretamente para simulações? |
| 25 | Conformidade com Normas e Padrões | O modelo segue as diretrizes estabelecidas no BEP? |
| 26 | Conformidade com Normas e Padrões | Está em conformidade com normas como ISO 19650? |
| 27 | Conformidade com Normas e Padrões | A hierarquia de arquivos e pastas no CDE está organizada? |
| 28 | Sustentabilidade e Operação | As informações para o ciclo de vida do ativo estão documentadas? |
| 29 | Sustentabilidade e Operação | Os dados para análises de sustentabilidade estão inclusos? |
| 30 | Documentação Associada | O modelo está acompanhado dos relatórios de revisão? |
| 31 | Documentação Associada | Os manuais e guias de uso foram entregues e estão claros? |
| 32 | Documentação Associada | Os dados para as built estão consistentes com o modelo executado? |

NOTA EXPLICATIVA 10: As secretarias poderão incluir ou remover itens dessa matriz de acordo com o escopo do projeto ou adicionar o texto “não se aplica” a coluna avaliação.

# CONTROLE DE QUALIDADE

O Coordenador ou gerente designado pela CONTRATADA deverá verificar a qualidade dos modelos antes de publicá-los para auditoria da comissão técnica de fiscalização, por meio de:

Avaliação da documentação: Verificar se todos os documentos (folhas de impressão) referentes ao projeto estão no modelo nativo;

Avaliação das tabelas: Verificar se todas as tabelas de quantitativos referentes ao projeto estão no modelo nativo;

Avaliação dos Níveis e vistas: Verificar se não existem níveis sem uso ou repetido. Remover do modelo nativo de entrega vistas sem uso;

Avaliação da qualidade da documentação gráfica: Durante a verificação das folhas de impressão e vistas associadas aos modelos, deverá ser analisada a adequação da escala adotada em relação ao tipo e à complexidade das informações representadas. A documentação deve conter apenas as informações necessárias para cada fase do projeto, com clareza visual e sem excesso de elementos que comprometam sua leitura. A CONTRATADA deve garantir que:

As vistas estejam organizadas com níveis de detalhe coerentes com a etapa do projeto;

As folhas estejam configuradas com margens, carimbos, legendas e simbologias corretamente posicionadas;

As escalas aplicadas permitam a leitura precisa dos elementos, especialmente em detalhes construtivos e pranchas executivas;

Não existam sobreposições de textos, cotas, anotações ou símbolos que dificultem a interpretação técnica;

A hierarquia visual entre elementos gráficos (linhas, hachuras, espessuras, cores) siga os padrões estabelecidos no BEP e nas normas técnicas pertinentes (ex. NBR 6492, NBR 10067).

## CRITÉRIOS MÍNIMOS DE ACEITAÇÃO DAS ENTREGAS

A aceitação das entregas estará condicionada à verificação, pela CONTRATANTE, dos seguintes critérios mínimos:

Atendimento aos requisitos informacionais, de modelagem e de documentação definidos neste TR e no BEP;

Publicação dos contêineres de informação no CDE oficial, com metadados, revisão e rastreabilidade adequados;

Apresentação do modelo federado, quando aplicável ao marco de entrega;

Inexistência de conflitos críticos não tratados, admitindo-se apenas pendências classificadas, registradas e acompanhadas por plano de correção;

Consistência dos arquivos nativos e interoperáveis, incluindo exportações IFC sem erros críticos que comprometam propriedades, quantidades, classificação ou leitura técnica;

Legibilidade, completude e coerência entre modelos, documentos, relatórios e demais entregáveis;

Atendimento à pontuação mínima definida na matriz de qualidade da contratação, recomendando-se como referência mínima 80%, salvo disposição específica da CONTRATANTE.

### NÃO CONFORMIDADES E REENTREGAS

As entregas classificadas como não conformes, incompletas ou com nota inferior ao mínimo estabelecido pela CONTRATANTE não serão consideradas aceitas.
Nesses casos, a CONTRATADA deverá:

Analisar os apontamentos emitidos pela fiscalização;

Corrigir as não conformidades identificadas;

Reenviar os documentos, modelos e relatórios revisados no CDE oficial, com manutenção da rastreabilidade;

Registrar, quando aplicável, o tratamento dado aos apontamentos e às pendências remanescentes.

O reenvio não substitui a necessidade de atendimento integral aos requisitos do marco de entrega correspondente.

### MATRIZ DE QUALIDADE

A CONTRATANTE adotará matriz de qualidade definida na seção Auditoria para avaliação das entregas BIM, contemplando, no mínimo, requisitos de modelagem, informação, coordenação, interoperabilidade, conformidade documental, organização no CDE e aderência ao BEP.

## ENTREGA DE MODELOS E DOCUMENTAÇÃO

O modelo BIM Nativo / Autoral (arquivo que foi usado para o desenvolvimento do projeto) deverá ser entregue com todas as folhas / vistas de impressão, tabelas de quantitativos e detalhes gerados a partir do modelo BIM. Para cada entrega a CONTRATADA deverá:

Verificação de interferências: Identificar inconsistências espaciais e geométricas entre os modelos, utilizando um software de verificação de modelos que possua a funcionalidade de detecção de conflitos;

Verificação de nomenclatura: Verificar se os objetos e os modelos possuem a nomenclatura adequada;

Validação de elementos: Garantir que os elementos inseridos nos modelos possuam nível de detalhe e nível de informação de acordo com o BEP e demais documentos que compõem o edital de licitação.

Verificação de Solução: A solução proposta deverá ser analisada quanto à sua conformidade com os critérios definidos no Termo de Referência. Essa verificação deve assegurar que a proposta técnica seja coerente com o escopo contratado, viável quanto à execução e alinhada às diretrizes funcionais e operacionais do empreendimento.

Adicionalmente, é imprescindível verificar se a solução atende integralmente às normas técnicas aplicáveis, à legislação vigente (federal, estadual e municipal) e às exigências dos órgãos reguladores competentes. Eventuais não conformidades deverão ser apontadas e corrigidas antes da validação da etapa correspondente do projeto.

# SOFTWARES E CAPACIDADE TECNOLÓGICA

A CONTRATADA deverá utilizar soluções tecnológicas compatíveis com os requisitos desta contratação, assegurando capacidade de produção, coordenação, interoperabilidade, exportação de formatos abertos e plena interação com o CDE oficial definido pela CONTRATANTE.

A escolha das ferramentas de autoria, coordenação, verificação e apoio poderá ser realizada pela CONTRATADA, desde que:

Não comprometa os formatos, padrões e requisitos exigidos neste Termo de Referência;

Permita a produção dos modelos, documentos, relatórios e demais entregáveis previstos;

Assegure a exportação, leitura, verificação e consistência dos arquivos interoperáveis exigidos na contratação;

Seja devidamente detalhada no BEP Pós-Contrato.

Para fins de padronização dos processos, compatibilidade com os recursos tecnológicos já disponíveis na administração pública estadual e melhor integração com as rotinas de fiscalização, coordenação e gestão da informação, a CONTRATADA deverá, preferencialmente, adotar os softwares previamente especificados, com interface configurada no idioma português, considerando que o Estado detém licenças válidas dessas ferramentas.

Preferencialmente, deverão ser observadas as seguintes soluções por disciplina e finalidade:

Projeto de Arquitetura: Autodesk Revit;

Projeto Estrutural: TQS, Autodesk Revit ou Eberick;

Projeto de Instalações Elétricas: QiBuilder ou Autodesk Revit;

Projeto de Instalações Mecânicas: QiBuilder ou Autodesk Revit;

Projeto de Instalações Hidrossanitárias: QiBuilder ou Autodesk Revit;

Projeto de Proteção Contra Incêndio: QiBuilder ou Autodesk Revit;

Compatibilização: Software de compatibilização (Navisworks) ou Ambiente comum de dados (ACC);

Coordenação e Modelo Federado: Software de coordenação (Navisworks) ou Ambiente comum de dados (ACC-Docs).

A adoção de soluções distintas das preferenciais indicadas será admitida, desde que a CONTRATADA comprove sua plena aderência aos requisitos desta contratação, especialmente quanto à interoperabilidade, à integridade das informações, à compatibilidade com o CDE oficial e à capacidade de geração dos formatos e entregáveis exigidos.

NOTA EXPLICATIVA 11: Retirar ou alterar os softwares de acordo com o uso da Secretaria.

# PLANEJAMENTO DAS ENTREGAS

NOTA EXPLICATIVA 12: Neste tópico é apresentado um modelo de cronograma de entregas de projetos considerando todas as etapas de projeto – do levantamento ao projeto executivo, no entanto, ele deverá ser editado e adequado a realidade de cada contratação.

| ETAPAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS Conforme o Artigo 19, Parágrafo 3º da Lei de Licitações 14.133 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ETAPAS (PRAZOS) | EXECUÇÃO (%) | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |
| Reunião de Coordenação - Plano de Trabalho |  | Apresentação do Coordenador e Gerente BIM do projeto |
| 1ª ETAPA Serviços preliminares (aos 30 dias) | 10% | - Levantamento Planialtimétrico (complementação); - Sondagens e estudos geotécnicos; - Estudos e Laudos Ambientais. - Plano de Execução BIM (BEP) |
| Reunião de Coordenação - Etapa serviços preliminares |  | - Apresentação dos serviços preliminares para validação da 1ª ETAPA de projeto. |
| 2ª ETAPA Estudo preliminar (aos 60 dias) | 10% | - Estudo Preliminar da solução de projeto |
| Reunião de Coordenação - Etapa Estudo preliminar |  | Apresentação de soluções para validação da 2ª ETAPA de projeto. |
| 3ª ETAPA Anteprojeto (aos 90 dias) | 10% | - Entregas a nível de Anteprojeto Arquitetônico, projeto urbanístico e projeto viário. - PPCI do modelo para análise da etapa; - Entrega à nível de lançamentos dos pontos dos demais projetos complementares para compatibilização preliminar de interferências. - Consultas prévias recomendadas no CBMRS em demais concessionárias necessárias e município da contratação. - Orçamento preliminar |
| Reunião de Coordenação - Etapa Anteprojeto |  | Relatório de compatibilização (apresentação das interferências encontradas no projeto pela CONTRATADA); e apresentação das soluções para validação da 3° ETAPA de projeto. |
| 4ª ETAPA Projeto Legal (aos 120 dias) | 10% | - Protocolar Projeto Legal para aprovação junto aos Órgãos Municipais, IPHAE ou IPHAN e concessionárias – comprovação através de cópia do protocolo de entrada do processo. - Protocolar PPCI para aprovação do CBMRS – comprovação através de cópia do protocolo de entrada do processo; |
| Reunião de Coordenação - Etapa Projeto Legal |  | Relatório de compatibilização (apresentação das interferências encontradas no projeto pela CONTRATADA); e apresentação das soluções para validação da 4° ETAPA de projeto. |
| 5ª ETAPA Projeto Básico (aos 180 dias) | 20% | - Entregas à nível de Projeto Básico Arquitetônico, projeto urbanístico e projeto viário. - PPCI do modelo para análise da etapa; - Entrega em nível de Projeto Básico dos demais projetos complementares compatibilizados e coordenados. - Orçamento nível de Projeto Básico. |
| Reunião de Coordenação - Etapa Projeto Básico |  | Relatório de compatibilização (apresentação das interferências encontradas no projeto pela CONTRATADA); e apresentação das soluções para validação da 5° ETAPA de projeto. |
| 6ª ETAPA Projeto Executivo (aos 240 dias) | 30% | PROJETO DE SISTEMA VIÁRIO Projeto de Terraplenagem Projeto Geométrico Projeto de Pavimentação Projeto de passeio público acessível Projeto de Drenagem Projeto de Sinalização Projeto de Contenções PROJETO DE URBANISMO: Projeto de Urbanismo Projeto de Arquitetura Paisagística Projeto de Sistema Viário e Acessibilidade Projeto de Interferências / Remanejamento de redes: Água + Hidrantes; Energia Elétrica; Esgoto Sanitário; Gás; Dados e Voz; Projeto de Rede de Tratamento e Abastecimento de Água Projeto de Rede de Coleta e Tratamento de Esgotos Projeto de Rede de Energia Elétrica Projeto Luminotécnico e Sistema de Iluminação Pública Projeto de Comunicação Visual (?) (sugestão de desenho padrão/marca para passeio público) Projeto de Mobiliário Urbano PROJETO DE EDIFICAÇÃO: - Projeto de Arquitetura - Projeto de Estruturas Mistas - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão - Projeto de Cabeamento Estruturado e Lógica Projetos de Sistemas Mecânicos - Projeto de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio (PPCI) - Entrega do Memorial Descritivo - Vídeos e imagens do projeto. |
| Reunião de Coordenação - Etapa projeto Executivo |  | Relatório de compatibilização Final. As eventuais interferências encontradas entre as disciplinas devem estar resolvidas para validação da 6° ETAPA do projeto. |
| 7ª ETAPA Orçamento, Cronograma, aprovação e documentação técnica (aos 270 dias) | 10% | - Entrega da Planilha Orçamentária, com os quantitativos levantados a partir do modelo validado da 6° ETAPA; - Entrega das ARTs e/ou RRTs dos projetos - Entrega do Projeto Legal aprovado pela Prefeitura Municipal; - Entrega do Certificado de Aprovação (CA) PPCI da 2ª via da pasta completa; - Entrega de demais aprovações; Cadernos de Especificações e Encargos Orçamento Cronograma Físico-financeiro de Execução de Obra Memória de Cálculo com composição dos preços de acordo com o padrão SINAPI/SICRO; Cálculo e memória de Cálculo do BDI; Cálculo e Memória de Cálculo da Taxa de Risco; Quadro de Composição dos Investimentos - QCI (modelo CAIXA); - Entrega do conjunto completo da Documentação Técnica do Projeto Executivo em arquivos digitais conforme as Diretrizes da contratação e memoriais descritivos; - Declaração atendendo a Lei Federal n.º 14.133/21; referente aos trabalhos desenvolvidos e executados pela equipe técnica da empresa; |
| Reunião de entrega Final |  |  |

# DISPOSIÇÕES FINAIS

Todos os modelos, documentos e arquivos digitais produzidos pela CONTRATADA no âmbito desta contratação, incluindo sem limitação modelos nativos e federados, arquivos IFC/BCF, pranchas, tabelas, relatórios, templates, bibliotecas e demais artefatos informacionais, constituem propriedade patrimonial exclusiva do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da legislação aplicável, sem prejuízo dos direitos morais do autor.

É vedada a divulgação, o compartilhamento, a cessão ou qualquer forma de disponibilização, total ou parcial, desses arquivos ou das informações neles contidas a terceiros, bem como seu uso para finalidades alheias ao contrato, salvo mediante autorização prévia, formal e expressa da CONTRATANTE.

# NORMAS DE REFERÊNCIA

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com a legislação federal, estadual e municipal aplicável — incluindo, sem limitação, as Normas Regulamentadoras (NR) relativas à segurança e saúde no trabalho — respondendo a CONTRATADA, exclusiva e integralmente, por quaisquer infrações decorrentes da execução dos serviços.

Todos os serviços deverão observar as especificações técnicas pertinentes à sua natureza, os documentos contratuais (Termo de Referência, projetos, memoriais, BEP, entre outros) e as normas da ABNT (NBRs) vigentes em suas versões atualizadas, além de demais normas técnicas e regulatórias específicas que se apliquem ao objeto.

## NORMAS E MANUAIS PARA CONSULTA

ABNT/CEE-134 Modelagem de Informação da Construção;

ABNT NBR ISO 19650-1:2022. Organização da informação acerca de trabalhos da construção - Gestão da informação usando a modelagem da informação da construção. Parte 1: Conceitos e princípios;

ABNT NBR ISO 19650-2:2022. Organização da informação acerca de trabalhos da construção - Gestão da informação usando a modelagem da informação da construção. Parte 2: Fase de entrega de ativos.

Estratégia BIM PR: Paraná Rumo à Inovação Digital nas Obras Públicas. Disponível em: https://www.bim.pr.gov.br. Acesso em: 11 de abril de 2023.

Manual de projetos aeroportuários. Disponível em: https://www.gov.br/portos-e-aeroportos/pt-br/assuntos/transporte-aereo/minframanual_aeroportuariosac_final.pdf. Acesso em: 11 de abril de 2023.

Porto Alegre,  XX  de  XX   de   XX .

(Servidor Responsável)